|  | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σχολεία | Πρόβλημα 1 | Πρόβλημα 2 | Πρόβλημα 3 | Πρόβλημα 4 | Πρόβλημα 5 |
| Αγκαιριάς | Η αίθουσα του εργαστηρίου υπολογιστών είναι ακατάλληλη. | Η ταράτσα του νέου κτιρίου χρειάζεται μόνωση. | Δίπλα από την μπασκέτα χρειάζεται πλέγμα. |  |  |
| Αρχιλόχου Μάρπησσας | Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων | Κάποια κουφώματα του κτηρίου παίρνουν νερό (Στεγανοποίηση) | Υδραυλικά προβλήματα (Καζανάκια) |  |  |
| Κώστου Λευκών | Πρέπει άμεσα να γίνει μόνωση στην ταράτσα | Περιορισμένος αύλειος χώρος | Η μία εκ των τριών αιθουσών του σχολείου είναι εξαιρετικά μικρή | Κατασκευή ράμπας για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στο κεντρικό κτήριο του σχολείου | Πρόβλημα ασφάλειας στην παιδική χαρά που βρίσκεται εντός του αύλειου χώρου του σχολείου. |
| Νάουσας | Μη στεγανοποίηση οροφής αμφιθεάτρου. | Διαρροή στο υδραυλικό σύστημα του σχολείου. | Επισκευή άνω και κάτω καγκελόπορτας. | Επισκευή πόρτας αίθουσας διδασκαλίας. |  |
| 1ο Παροικιάς |  |  |  |  |  |
| 2ο Παροικιάς | Πρόβλημα στην αποχέτευση. |  |  |  |  |