|  | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σχολεία | Πρόβλημα 1 | Πρόβλημα 2 | Πρόβλημα 3 | Πρόβλημα 4 | Πρόβλημα 5 | Πρόβλημα 6 |
| Αγκαιριάς | Σκουριασμένη περίφραξη εξωτερικού χώρου | Σπασμένα πλακάκια στο εξωτερικό αμφιθέατρο | Αντικατάσταση βάνας στην κεντρική παροχή του νερού |  |  |  |
| Δρυού | Η κεντρική πόρτα βάζει νερά στο κάτω μέρος |  |  |  |  |  |
| Μαρμάρων | Φθορές στις μεταλικές & ξύλινες κατασευές | Αντικατάσταση στην αυλόπορτα |  |  |  |  |
| Μάρπησσας | Ο τάπητας της αυλής χρειάζεται αντικατάσταση | Οι πυροσβεστήρες οροφής στο λεβητοστάσιο χρειάζεται να |  |  |  |  |
| Προδρόμου |  |  |  |  |  |  |
| Κώστου | Σιδερένια κάγκελα στους κορμούς των δέντρων |  |  |  |  |  |

| Λευκών | Ανάγκη ελαιοχρωματισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων | Επέκταση περίφραξης αύλειου χώρου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νάουσας | Αντικατάσταση πόρτας στο λεβητοστάσιο και στην αποθήκη |  |  |  |  |  |
| 1ο Παροικιάς |  |  |  |  |  |  |
| 2ο Παροικιάς | Πρόβλημα στην αποχέτευση |  |  |  |  |  |
| 3ο Παροικιάς | Ηλεκτρολογικά & Υδραυλικά (βρύσες, καζανάκια, νηπτίρες) | Πλακάκια για δάπεδο & χλοοτάπητας στο προαύλειο | Πόρτες στις τουαλέτες & στην κουζίνα ενώ ο χώρος του γραφείου δεν ειναι | Έχει υγρασία και δεν υπάρχει θέρμανση |  |  |
| 4ο Παροικιάς | Οι εσωτερικοί τοίχοι χρειάζονται βάψιμο καθώς και οι εξωτερικές πόρτες. | Αντικατάσταση εσωτερικών & εξωτρκών θυρών του σχολείου λόγω | Διαμόρφωση του χώρου της εισόδου της τουαλέτας. | Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης στα τζάμια του σχολείου. | Κάλυψη των σωμάτων θέρμανσης. | Κάλυψη των μαρμάρινων πρεβαζιών των παραθύρων και όλων |